Gorzyce, dnia 11.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE PRAC MALARSKICH W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO 
I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W GORZYCACH.

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, 
ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, NIP 647-21-70-474, REGON 001092085, KRS 0000045171 – Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000014046

Telefony: centrala 32/45 11 205, 45 11 172, 45 11 547, sekretariat 32/45 11 697, faks 32/45 11 696, 
e-mail: woloizol@woloizol.com.pl

Godziny pracy: 7.00-14.35 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.woloizol.com.pl.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac malarskich w wyznaczonych pomieszczeniach należących do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót.

- Szczegółowo warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

- Szczegółowo wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone 
w Załącznikach nr 2 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego, które będą stanowić integralną część umowy.

- W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane z ich udziałem.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 70 dni od dnia zawarcia umowy.

IV.WYMAGANIA:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) 	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

3) 	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4) 	dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

5) akceptują warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. 	Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

2.  	Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

- Oryginał (lub kopię notarialnie poświadczoną) pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu na wykonanie prac malarskich w wyznaczonych pomieszczeniach należących do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (np. do podpisania oferty, w tym oferty złożonej w ramach negocjacji, podpisania umowy itp.) w przypadku, gdy czynności w postępowaniu wykonuje osoba, której uprawnienie do dokonywania tych czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS).

- Kosztorys ofertowy sporządzony w formie szczegółowej. Złożenie kosztorysu w formie uproszczonej będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena 100%

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę będą one podlegały odrzuceniu. Również oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

- Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

- Wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, przy czym każda strona oferty powinna być zaparafowana przez w/w osobę.

- Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz zaparafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi i nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty.

- Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać dokumenty wskazane w rozdziale V niniejszego zapytania.

- W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty Zamawiający może wezwać drogą elektroniczną Wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/cami, którzy złożyli ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach zostanie przesłane drogą elektroniczną. Ofertę należy wówczas złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą/kurierem (w zamkniętej kopercie opisanej: OFERTA NA WYKONANIE PRAC MALARSKICH W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W GORZYCACH  – negocjacje) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,  bez podania przyczyny.

- O zamknięciu postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonał zamówienia, które zostało udzielone przez Zamawiającego, wykonał je nienależycie, bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania lub nastąpiło rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O zmianach dokonanych 
w treści oferty Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

- Termin związania ofertą: do dnia 21.03.2020 r.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Artur Bentkowski Kierownik Sekcji Technicznej lub osoba działająca w zastępstwie. Telefon kontaktowy: 884 099 499.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat (pokój nr 3) bądź przesłać za

pośrednictwem poczty lub kurierem. Oferty należy złożyć w kopercie opisanej: OFERTA NA WYKONANIE PRAC MALARSKICH W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO 
I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W GORZYCACH.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 21.02.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Integralną częścią zapytania ofertowego jest:

- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2)

- Wzór umowy (Załącznik nr 3)

- Przedmiar robót (Załącznik nr 4)

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

            - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce tel. 32/45 11 205, faks 32/45 11 696 www.woloizol.com.pl;

            - Z inspektorem ochrony danych osobowych w WOLOiZOL w Gorzycach można się kontaktować pod numerem tel. 32/412 31 56 lub pod adresem e-mail: iodo@woloizol.com.pl;

            - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

            - Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione osobom lub podmiotom innym niż upoważnionym przez administratora;

            - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do ustania czasu niezbędnego do realizacji postępowania lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;

            - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu, a konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu lub realizacji umowy;

            - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

            - Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora - dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

            - Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:	…………………………………………………….................................

…………………………………………………………………………………………………………………….

Do bieżącego kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem wyznaczam: ……………………………………, telefon ………..……, faks ………..……, e-mail ………...…

- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac malarskich w wyznaczonych pomieszczeniach należących do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: ……………………………………………………………… (słownie: ………………………..).

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 70 dni od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że:

1)	posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

3)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4) 	dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

5)	akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- wypełniliśmy i/lub wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy i/lub pozyskamy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i na każdym jego etapie.

- Załącznikami do oferty są:

1)	…………………………………………

2)	………………………………………....

- …………………………………………

Data ……………..

Podpis i pieczęć

(Wykonawcy/ upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące:

- wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Ponadto obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok malarskich, wszystkimi innymi pracami  wykonywanymi na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

− przygotowanie podłoża – ściany,

− malowanie tynków,

− malowanie ościeżnic i grzejników.

− roboty zabezpieczające np. folie malarskie.

− roboty porządkowe (mycie po malowaniu)

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich, wraz z wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przedmiarem, niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) (Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

– wodę – do farb wapiennych,

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

- wydajność – 6–10 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajność – 15–16 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania

- biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300:2002(Farby i lakiery). Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300:2002 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 µm. Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej

klasy

• Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania

• Klasa II ≥5 µm i <20 µm po 200 cyklach szorowania

• Klasa III ≥20 µm i <70 µm po 200 cyklach szorowania

• Klasa IV <70 µm po 40 cyklach szorowania

• Klasa V ≥70 µm po 40 cyklach szorowania

Stopień połysku

Należy stosować farby z klasy I bądź II :  mat, mat satynowy lub półmat. Wydajność i siła krycia

Farby lateksowe cechują się dużą wydajnością. Wynosi ona od 10 do 15 m2  z 1 litra i jest podawana dla jednej warstwy. Ze względu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiągnąć, farby lateksowe, pomimo dobrej siły krycia, wymagają standardowo dwukrotnego malowania.

Podczas robót malarskich można zastosować farby lateksowe, które spełniają kryteria dla wyrobów odpornych na zmywanie i szorowanie. Wysokiej jakości produkty polecane są do pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej oraz domów jednorodzinnych i mieszkań. Należy także stosować farby o najwyższej odporności zalecanej do pomieszczeń szczególnie narażonych nie tylko na zabrudzenia ale także na kontakt z wilgocią, takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, klatki schodowe, itp.

Parametr farb lateksowych:

- odporność na szorowanie (wg ISO 11998) klasa 2

- klasa 1

- odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] min. 4000

- odporność chemiczna: odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe

rozpuszczalniki, np. benzynę

- odporność na wysokie temperatury [°C] +80

- stopień połysku mat,  mat satynowy,  półmat

- kolorystyka biały + palet NCS, RAL uzgodniona z zamawiającym w trakcie wykonywania prac

- wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2 /l] do 15

- czas schnięcia [h] ok. 2

2.6. Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

2.7. Folia malarska

Folia PCV grubości min. 0,1mm.

3. SPRZĘT

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Ze względu na znaczną wysokość niektórych pomieszczeń wymagane będą rusztowania.

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska.

4. TRANSPORT

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

- POWŁOKI MALARSKIE.

Stare, zagrzybione powłoki malarskie należy usunąć i zmyć wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyścić za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnić odpowiednią zaprawą.

Następnie ponownie zabezpieczyć podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.

Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez

3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze od +8 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008 (Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1) dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

- przygotowania podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i

uszkodzeń,

- spójności powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej

powierzchni,

- grubości powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,

- faktury malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień,

zacieków i rys,

- wykończenia powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejsca przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,

- końcowego efektu prac malarskich.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni.

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową robót jest m2  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót.

7.3. Malowanie ścian i sufitów

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się

od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

− PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

− PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

− PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporna na czynniki chemiczne

10.Termin wykonania prac 70 dni od daty zawarcia umowy.

11.Okres gwarancji i rękojmi

  - 3 lata gwarancji na roboty budowlane;

  - 5 lat rękojmi na roboty budowlane;

  - 2 lata gwarancji na zastosowane materiały;

  - 2 lata rękojmi na zastosowane materiały

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 7 % ceny całkowitej (tj. wartość brutto oferty) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść w formie pieniądza przelewem na konto w Banku ING BSK nr rachunku 69 1050 1403 1000 0022 1364 1414, z dopiskiem na przelewie: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie prac malarskich”.

- Prace malarskie będą wykonywane na oddziałach które nie mogą zostać wyłączone z użytkowania na czas prac malarskich. Zamawiający może jednocześnie udostępnić 3 sale pacjentów na każdym oddziale celem wykonania prac malarskich. Sale pacjentów które zostaną udostępnione do malowania zostaną wyłączone z użytkowania na czas wykonania prac malarskich.