Gorzyce, dnia 02.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM PALENISKA RUSZTOWEGO DLA POTRZEB

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO W GORZYCACH.

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, 
ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, NIP 647-21-70-474, REGON 001092085, KRS 0000045171 – Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000014046

Telefony: centrala 32/45 11 205, 45 11 172, 45 11 547, sekretariat 32/45 11 697, faks 32/45 11 696, 
e-mail: woloizol@woloizol.com.pl

Godziny pracy: 7.00-14.35 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.woloizol.com.pl.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem paleniska rusztowego zintegrowanego 
z kotłem parowym na paliwo stałe (węgiel kamienny – sortyment: miał) zlokalizowanego w kotłowni znajdującej się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach.

- Szczegółowo warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji określa 
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, który będzie stanowił integralną część umowy.

- W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane z ich udziałem.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 40 dni od dnia zawarcia umowy (łącznie z odbiorem 
i podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).

IV.WYMAGANIA:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) 	posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

3) 	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4) 	dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

5) akceptują warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. 	Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

2.  	Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

- Oryginał (lub kopię notarialnie poświadczoną) pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu na dostawę wraz z montażem paleniska rusztowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach (np. do podpisania oferty, w tym oferty złożonej w ramach negocjacji, podpisania umowy itp.) w przypadku, gdy czynności w postępowaniu wykonuje osoba, której uprawnienie do dokonywania tych czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS).

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena 100%

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę będą one podlegały odrzuceniu. Również oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

- Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

- Wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, przy czym każda strona oferty powinna być zaparafowana przez w/w osobę.

- Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz zaparafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi i nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty.

- Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać dokumenty wskazane w rozdziale V niniejszego zapytania.

- W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty Zamawiający może wezwać drogą elektroniczną Wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/cami, którzy złożyli ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach zostanie przesłane drogą elektroniczną. Ofertę należy wówczas złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą/kurierem (w zamkniętej kopercie opisanej: OFERTA NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM PALENISKA RUSZTOWEGO DLA POTRZEB WOLOiZOL W GORZYCACH  – negocjacje) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,  bez podania przyczyny.

- O zamknięciu postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonał zamówienia, które zostało udzielone przez Zamawiającego, wykonał je nienależycie, bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania lub nastąpiło rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O zmianach dokonanych 
w treści oferty Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

- Termin związania ofertą: do dnia 11.05.2020 r.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Artur Bentkowski, tel. 884 099 499.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat (pokój nr 3) bądź przesłać za pośrednictwem poczty lub kurierem. Oferty należy złożyć w kopercie opisanej: OFERTA NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM PALENISKA RUSZTOWEGO DLA POTRZEB WOLOiZOL W GORZYCACH.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 10.04.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Integralną częścią zapytania ofertowego jest:

- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji (Załącznik nr 2)

- Wzór umowy (Załącznik nr 3)

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

            - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce tel. 32/45 11 205, faks 32/45 11 696 www.woloizol.com.pl;

            - Z inspektorem ochrony danych osobowych w WOLOiZOL w Gorzycach można się kontaktować pod numerem tel. 32/412 31 56 lub pod adresem e-mail: iodo@woloizol.com.pl;

            - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

            - Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione osobom lub podmiotom innym niż upoważnionym przez administratora;

            - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do ustania czasu niezbędnego do realizacji postępowania lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;

            - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu, a konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu lub realizacji umowy;

            - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

            - Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora - dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

            - Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:	…………………………………………………….................................

…………………………………………………………………………………………………………………….

Do bieżącego kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem wyznaczam: ……………………………………, telefon ………..……, faks ………..……, e-mail ………...…

- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wraz z montażem paleniska rusztowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: ……………………………………………………………… (słownie: ………………………………..).

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 40 dni od dnia zawarcia umowy (łącznie z odbiorem 
i podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).

- Oświadczamy, że:

1)	posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

3)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4) 	dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

5)	akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- wypełniliśmy i/lub wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy i/lub pozyskamy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i na każdym jego etapie.

- Załącznikami do oferty są:

1)	…………………………………………

2)	………………………………………....

- …………………………………………

Data ……………..

Podpis i pieczęć

(Wykonawcy/ upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKÓW JEGO REALIZACJI

Rozdział nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego paleniska rusztowego, montaż oraz uruchomienie. Z chwilą montażu palenisko stanie się integralną częścią kotła PCO zlokalizowanego w kotłowni znajdującej się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach. Do obowiązków Wykonawcy należy również demontaż aktualnie istniejącego paleniska, oraz wykonanie prac polegających na dostosowaniu nowo dostarczonego paleniska do istniejącego kotła tak aby została zachowana jego dotychczasowa funkcjonalność  – wymóg konieczny.

Przez pojęcie palenisko rusztowe należy rozumieć:

- skrzynia rusztowa z wałem

- pokład rusztowy

- kosz węglowy z warstwownicą

- napęd rusztu

- wentylator podmuchu

- wskaźniki ciśnienia w strefach

- sterowanie paleniskiem (automatyka, pulpit sterowniczy).

Dla dostarczanego paleniska należy sporządzić i dostarczyć stosowną dokumentację techniczną. Nowe palenisko musi zachować dotychczasową funkcjonalność na linii kocioł – ruszt łuskowy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję kotłów oraz sposób ich działania. Parametry oraz funkcjonalność nowego paleniska muszą pozostać na takim samym lub lepszym poziomie co paleniska dotychczas eksploatowanego. Dotychczasowa funkcjonalność pomiędzy paleniskiem a układem nawęglania nie może zostać zmieniona.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części.

Należy również zintegrować sterowanie nowo dostarczonego paleniska z układem odpylania. Integracja polega na przyłączeniu wentylatora wyciągowego układu odpylania do sterowania nowego paleniska. Uruchomienie wentylatora powinno by realizowane za pomocą przycisków start stop zlokalizowanych na przedniej ścianie szafy sterowniczej oraz sygnalizowane za pomocą diody led. Sterowanie wentylatorem wyciągowym powinno być spójne ze sterowaniem pozostałymi elementami paleniska. Szafa sterownicza powinna posiadać układ sterowania oraz wszystkie wymagane zabezpieczenia wynikające z parametrów silnika wentylatora wyciągowego umożliwiające kontrolę poprawności jego pracy oraz sterowanie.

Należy dokonać wymiany kabla zasilającego wentylatora wyciągowego wraz z podłączeniem do nowej szafy sterowniczej.

Rozdział nr 2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- przygotowanie  szczegółowego harmonogramu prac z rozbiciem tygodniowym, z wyszczególnieniem poszczególnych etapów pracy, z podziałem na prefabrykację, demontaż, montaż, rozruch oraz czynności odbiorowe. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 667 ze zm.),  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. poz. 1468) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 135, poz. 1269);

- przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejącego paleniska - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej oraz dostawa nowego kompletnego paleniska na teren Zamawiającego;

- uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na rozpoczęcie prac demontażowych;

- demontaż istniejącego paleniska podlegającego wymianie wraz z jego transportem poza budynek kotłowni w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach. Koszt demontażu oraz montażu paleniska pokryje Wykonawca. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elementy pochodzące z demontażu paleniska. Uzyskany złom stalowy zostanie przekazany Zamawiającemu. Pozostałe odpady (ceramiczne i wełna mineralna) zagospodaruje Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W czasie transportu nowego paleniska należy zabezpieczyć trasę przejazdu, tak aby transport odbył się w sposób bezpieczny dla pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie WOLOiZOL w Gorzycach.

Wszelkie otwory technologiczne niezbędne w budynku kotłowni celem transportu elementów wielkogabarytowych należy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym oraz za jego zgodą. Po zakończeniu prac montażowych wszystkie elementy budynku należy przywrócić do stanu pierwotnego;

Wymianie podlega palenisko zintegrowane z kotłem o następujących numerach fabrycznych:

- 231832 (kocioł PCO-60/A).

- montaż nowego paleniska. Połączenie kocioł – palenisko oraz kocioł - układ nawęglania należy uszczelnić sznurem żaroodpornym lub odpowiednią masą uszczelniającą w sposób zapewniający prawidłową pracę kotła;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie pozostawione na terenie kotłowni, tj. za wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia od momentu rozpoczęcia prac do momentu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania prac;

- sukcesywne zabezpieczanie na własny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanej już części przedmiotu umowy mogącej ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie realizacji umowy przez Wykonawcę oraz zwykłego ruchu zakładu Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez niego szkód na swój koszt i ryzyko. Przedmiotowe postanowienie stosuje się odpowiednio w sytuacji kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia lub zniszczenia z winy własnej lub działających na jego zlecenie podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania/zaniechania podwykonawców jak za swoje własne;

- wykonanie wszystkich prac składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, z zachowaniem zasad bhp i p.poż.;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi paleniska dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego;

- udzielenie Zamawiającemu 2-letniej gwarancji na nowe palenisko  
oraz zastosowane elementy instalacyjne oraz 3-letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych prac oraz zastosowanych urządzeń i materiałów;

- zapewnienie w okresie gwarancji i rękojmi wykonywania bezpłatnych czynności serwisowych oraz bezpłatnych przeglądów okresowych (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń przekazanej Zamawiającemu) wraz z bezpłatną dostawą oraz wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych. Wszelkie koszty związane z czynnościami serwisowymi/ przeglądami okresowymi, w tym koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych, dojazdów itp. pokrywa Wykonawca;

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie części wymieniane w trakcie napraw 
i przeglądów były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części;

- Zamawiający wymaga w okresie gwarancji oraz rękojmi maksymalnie 48 godzinnego czasu reakcji serwisu na podjęcie działań mających na celu usunięcie zaistniałych awarii, wad lub usterek i przywrócenie urządzeń do prawidłowego działania. Maksymalny czas usunięcia awarii, wad lub usterek i przywrócenia urządzeń do prawidłowego działania – 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii, wady lub usterki. Awarie, wady lub usterki będą zgłaszane w formie pisemnej, faksem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę nr faksu lub adres e-mail;

- wykonanie przeglądu pogwarancyjnego w terminie jednego miesiąca przed upływem terminów określonych w pkt l2) oraz usunięcie stwierdzonych wad lub usterek w ramach rękojmi i gwarancji;

- zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 3 lat po upływie okresu gwarancji; Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego będzie się odbywać w sposób odpłatny na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego oraz będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego;

- W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu oraz do przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wystawienia karty przekazania odpadów.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przetaransportowania i złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu odpadu o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal. Załadunkiem i wywiezieniem odpadu 17 04 05 zajmie się podmiot trzeci – na odrębne zlecenie Zamawiającego.

Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie:

- wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w umowie;

- tygodniowa bezawaryjna praca palenisk. Termin ten będzie liczony od daty zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 40 dni od dnia zawarcia umowy (łącznie z odbiorem i podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).

Rozdział nr 3. Pozostałe wymagania Zamawiającego.

Kotły.

Nowo dostarczone i zainstalowane palenisko musi zachować budowę zewnętrzną i wewnętrzną oraz wymiary zgodne z dotychczas eksploatowanym paleniskiem, tak aby osadzenie i współpraca z istniejącym kotłem nie wymagała jakiejkolwiek ingerencji w budowę kotła oraz system nawęglania.

Nowe palenisko musi spełniać parametry techniczne na poziomie nie gorszym niż parametry paleniska aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne paleniska mogą wynikać wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ich użytkowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów pracy urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego postępowania (wydajność, moc itd.).

Paliwem podstawowym  kotła jest węgiel kamienny – sortyment: miał o granulacji 0-20 [mm]. Zamawiający wyklucza zastosowanie innego rodzaju paliwa. Opał potrzebny do rozruchu urządzeń zapewni Zamawiający.

Miejsce montażu szafy sterowniczej sterującej nowym paleniskiem w obrębie hali kotłowej zostanie ustalone z Zamawiającym.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt że obecne palenisko stanowi fundament  posadowienia kotła i przenosi całe obciążenie kotłów na posadzkę. Kocioł nie posiada osobnych nóg przenoszących obciążenie na posadzkę. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania nóg do kotłów, jeśli konstrukcja rusztu okaże się niewystarczająco mocna, a dodane nogi w żaden sposób nie będą ingerować w konstrukcję kotłów

Rozdział nr 4. Stan istniejący.

W chwili obecnej w kotłowni pracują

- dwa kotły centralnego ogrzewania: wodne, niskotemperaturowe, typ: WCO 80/A (rok budowy: 1976), służące do zaopatrzenia budynków w ciepło:

a) ciśnienie obliczeniowe 0,5 [MPa]

b) najwyższa temperatura wody na dopływie: 70°C

c) najwyższa temperatura wody na odpływie: 95°C

d) powierzchnia ogrzewalna kotła: 80 [m2]

e) całkowita pojemność kotła: 5,2 [m3]

f) moc kotła: 1,1 [MW]

g) maksymalna temperatura wody podgrzewanej: 115°C

h) rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3

i) powierzchnia rusztu: 1,8 [m2]

j) kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom= 1,6 [Mpa]   Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień  0,35 - 0,5 [MPa].

W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi.

Ruszty (paleniska) kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotłów. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.

Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.

Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.

Oddzielenie pyłu od spalin odbywa się za pomocą odpylaczy cyklonowych. Skuteczność odpylania wynosi 85 %.

Urządzenia ciągowo - podmuchowe:

- komin żelazny - wysokość 30 [m], średnica wylotu 0,800 [m]

- wentylator wyciągowy 5400 [nm3/h], ciąg 108 [mm H2O]

- oraz dwa kotły parowe PCO-60/A (rok budowy: 1976), służące do wytwarzania pary technologicznej na potrzeby pralni i kuchni (centralna woda użytkowa):

a) powierzchnia ogrzewalna: 60 m2

b) pojemność: 4,0 m3

c) ciśnienie dopuszczalne: 0,5 [ MPa ]

d) ciśnienie próbne: 0,625 [MPa]

e) wydajność znamionowa: 720000  [t/h-kcal/h]

f) temperatura wody zasilającej: 70°C

g) Temperatura dopuszczalna: td = 152 stopnie celsjusza

h) rodzaj paleniska: ruszt łuskowy mechaniczny RK-08-3

i) powierzchnia rusztu: 1,8 [m2]

j) wydajność pary 1,2 [t/h]

k) kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa sprężynowym pełno skokowym typu Si6301 Pnom= 1,6 [Mpa]   Dnom=50x80 [mm] zakres ciśnień  0,35 - 0,5 [MPa].

W/w kotły są kotłami rusztowymi, płomieniówkowymi, trzyciągowymi.

Ruszty (paleniska) kotłów służą do spalania miału węglowego. Jako odrębny zespół pełnią zarazem funkcję podstawy kotła. Każdy z kotłów spoczywa na korpusie rusztu swobodnie, bez mocowania, na sznurze azbestowym. Ruszty są rusztami mechanicznymi, wędrownymi. Posiadają czterostrefowy podmuch powietrza z indywidualną regulacją każdej ze stref.

Ruszty wyposażone są w bezstopniowy napęd NB-100, wentylator podmuchowy, zasuwę łukową i warstwownicę z ręczną regulacją grubości warstwy paliwa.

Napęd rusztu z silnikiem elektrycznym zabudowany jest bezpośrednio na konstrukcji każdego z rusztów z jego prawej strony. Wentylator podmuchowy z elektrycznym silnikiem kołnierzowym znajduje się z lewej strony rusztu i zabudowany jest na osobnym fundamencie położonym obok fundamentu pod kocioł. Oprócz regulacji strefowej istnieje możliwość regulacji dławieniem na wlocie do wentylatora.

Kocioł, którego palenisko podlega wymianie, został poddany gruntownej modernizacji w roku 2019.

Paliwem podstawowym dla w/w kotła jest węgiel kamienny – sortyment: miał, 
o następujących parametrach:

- typ: 31 lub 32

- sortyment: miał II

- klasa miału: M23

- kaloryczność: 23000 [kJ/kg] do 23999 [kj/kg]

- granulacja: od 0 do 20 mm

- popiół: do 20%

- siarka: do 0,8%.

Kotłownia.

Budynek kotłowni, w którym znajdują się podlegające wymianie paleniska znajduje się w ciągłej eksploatacji. Na czas prowadzenia robót nie zostanie on wyłączony z użytkowania, a na jego terenie będą znajdować się pracownicy obsługujący kotłownię. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą zakłócać pracy kotłowni oraz znajdujących się w niej urządzeń, niepodlegających wymianie.

Budynek kotłowni jest obiektem piętrowym, zbudowanym na planie prostokąta o wymiarach 33,32 x 10,85 m i całkowitej wysokości około 8 m. Parter budynku zajęty jest przez halę kotłów z kanałem odżużlania, pompownię oraz wymiennikownię. Posadzka na hali kotłów została wykonana na podsypce żużlobetonowej. Słupy o konstrukcji żelbetowej. Dach jednospadowy typ  DZ-3. Ściany naziemne zewnętrzne z bloków PGS oblicowanych cegłą silikatową.

Powierzchnia użytkowa kotłowni: 496 m2.

Kubatura: 2751 m3.

Kotłownia posiada centralny system nawęglania składający się z sypu, kanałów zasypowych oraz warstwownic.

Sterowanie rusztem oraz pompami odbywa się poprzez ręczne uruchamianie pomp a także silników na szafach sterowniczych przez operatorów kotłowni. Kotły nie posiadają układu automatycznej regulacji.

Załączniki:

- Rzut przyziemia kotłowni.

- Korpus kotła PCO.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA - wzór

# zawarta w Gorzycach w dniu ……………..

pomiędzy

Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8, NIP 647-21-70-474, REGON 001092085, KRS 0000045171 – Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000014046

reprezentowanym przez:

Sławomira Sito - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

.……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z montażem paleniska rusztowego zintegrowanego z kotłem parowym na paliwo stałe (węgiel kamienny – sortyment: miał) zlokalizowanego w kotłowni znajdującej się na terenie Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przygotowanie  szczegółowego harmonogramu prac z rozbiciem tygodniowym, z wyszczególnieniem poszczególnych etapów pracy, z podziałem na prefabrykację, demontaż, montaż, rozruch oraz czynności odbiorowe. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania, przy czym wszelkie uwagi Zamawiającego w odniesieniu do przedłożonego dokumentu powinny zostać przez Wykonawcę uwzględnione;

- przez przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejącego paleniska - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej oraz dostawa nowego kompletnego paleniska na teren Zamawiającego;

- uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na rozpoczęcie prac demontażowych;

- demontaż istniejącego paleniska podlegającego wymianie wraz z jego transportem poza budynek kotłowni w miejsce wskazane przez Zamawiającego na jego terenie;

- montaż nowego paleniska;

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi paleniska dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do sposobu realizacji przedmiotu umowy, a także opis warunków ich realizacji zostały określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

    - Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy oraz zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

- zasadami bhp i p. poż.;

- wymogami wynikającymi z obowiązujących norm, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione na terenie kotłowni, tj. za wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy od momentu rozpoczęcia prac do momentu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się również do:

- zabezpieczenia miejsc wykonywanych prac przed dostępem osób trzecich, w tym również pacjentów Zamawiającego,

- usunięcia na swój koszt ewentualnych szkód i ich skutków powstałych z jego winy na obiektach i instalacjach Zamawiającego podczas realizacji prac.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych. Jako fabrycznie nowe uznaje się materiały i urządzenia nigdy wcześniej nieużywane w jakimkolwiek celu w całości lub w części, wytworzone przez Wykonawcę lub zakupione bezpośrednio od producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta, wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dostarczone urządzenia powinny posiadać oznaczenie CE i tabliczki znamionowe. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby materiały zastosowane do realizacji przedmiotu umowy odpowiadały wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, którym powierzy wykonanie części zamówienia w następującym zakresie: ……………………………………………………………………................……..................

- Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz do zobowiązania swoich pracowników realizujących przedmiot umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących pacjentów Zamawiającego oraz wszelkich innych poufnych informacji dotyczących w/w osób, w tym ich wizerunku. W szczególności zabronione jest utrwalanie wizerunku pacjentów Zamawiającego lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i przy użyciu jakichkolwiek środków, o których to danych Wykonawca poweźmie lub może powziąć wiedzę w trakcie lub/i w związku z wykonywaniem umowy.

§ 3

  - Wykonawca oświadcza, że:

      - uwzględnił wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w związku z czym nie będzie się w przyszłości domagał jego zwiększenia;

      - posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zgodnego z umową wykonania zobowiązań w niej określonych oraz, że znany jest mu zakres prac objętych umową oraz wymagania odnośnie sprzętu i materiałów koniecznych do ich wykonania. Wykonawca wykona i ukończy prace objęte niniejszą umową z najwyższą profesjonalną starannością oraz usunie ich wady. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia szkody Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania mające na celu uniknięcie lub zminimalizowanie powstającej szkody;

      - znane mu są uwarunkowania faktyczne i prawne związane z terenem prowadzenia prac i potwierdza, że zbadał teren prac i jego otoczenia. Jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po terminie zawarcia niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy;

      - posiada potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz o uprawnieniach i kwalifikacjach niezbędnych do realizacji prac składających się na przedmiot umowy;

      - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Zamawiający zapewni Wykonawcy:

- właściwe zabezpieczenie urządzeń niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy przez skuteczne odcięcie dopływu energii elektrycznej;

- możliwość skorzystania – w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy – z energii elektrycznej, wody przemysłowej w związku z umownym zakresem prac;

- w miarę posiadanych możliwości wydzielone miejsce na składowanie narzędzi i materiałów.

§ 5

Termin realizacji przedmiotu umowy: 40 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy (łącznie z odbiorem i podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego), tj do dnia …………..

§ 6

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu 2-letniej gwarancji jakości na nowe palenisko oraz zastosowane elementy instalacyjne, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

    - W przypadku uzyskania przez Wykonawcę od producentów materiałów/urządzeń dłuższych okresów obowiązywania gwarancji niż okres o którym powyżej, zastosowanie będą miały okresy dłuższe.

    - Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może powierzyć osobie trzeciej, ale na własną odpowiedzialność i własny koszt.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych prac oraz zastosowanych urządzeń i materiałów, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

    - Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z uprawnień z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę i gwarancji producentów materiałów i urządzeń.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń tj. bezpłatnej naprawy lub wymiany podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji lub niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub innych przyczyn.

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w w/w okresach (rękojmi i gwarancji) bezpłatnych czynności serwisowych oraz bezpłatnych przeglądów okresowych (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń przekazanej Zamawiającemu) wraz z bezpłatną dostawą oraz wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych.

    - Wszelkie koszty związane z czynnościami serwisowymi, przeglądami okresowymi, w tym koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych, dojazdów itp. pokrywa Wykonawca.

    - Zamawiający wymaga, aby wszelkie części zastosowane w trakcie napraw 
i przeglądów były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części.

    - Zamawiający wymaga w okresie gwarancji oraz rękojmi maksymalnie 48 godzinnego czasu reakcji serwisu na podjęcie działań mających na celu usunięcie zaistniałych awarii, wad lub usterek i przywrócenie urządzeń do prawidłowego działania. Maksymalny czas usunięcia awarii, wad lub usterek i przywrócenia urządzeń do prawidłowego działania – 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii, wady lub usterki. Awarie, wady lub usterki będą zgłaszane w formie pisemnej, faksem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę nr faksu lub adres e-mail.

    - W wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 10.

    - W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonych awarii, wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może powierzyć naprawę innemu podmiotowi, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę z zastrzeżeniem zachowania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

    - Obciążenie Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 12 nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 2.

    - Strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy w terminie jednego miesiąca przed upływem terminu gwarancji/rękojmi (decyduje data późniejsza), a stwierdzone wówczas  wady lub usterki zostaną usunięte w ramach rękojmi/gwarancji.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego w okresie 3 lat po upływie okresu gwarancji. Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego będzie się odbywać w sposób odpłatny na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego oraz będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

    - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej eksploatacji nowego paleniska. Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowania się do kwestii zasygnalizowanych przez Zamawiającego w ramach konsultacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości drogą elektroniczną.

§ 7

## Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości: ………… zł netto (słownie: ……………………………….) + 23% VAT co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: ……………… zł (słownie ………………………………………………………...).

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie:

1) wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków objętych niniejszą umową;

2) tygodniowa bezawaryjna praca paleniska. Termin ten będzie liczony od daty zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego.

- Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w związku z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 5 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii, wad lub usterek w czasie trwania gwarancji/ rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto;

  - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - za każdy dzień zwłoki w ustosunkowaniu się do kwestii zasygnalizowanych przez Zamawiającego w ramach konsultacji, o których mowa w § 6 ust. 16 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w razie:

    - rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

    - nieudostępnienia pomieszczeń kotłowni, w których znajdują się podlegające wymianie paleniska w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, po wystawieniu przez Zamawiającego noty księgowej, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.

      - Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających zastrzeżone powyżej kary umowne.

§ 9

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku gdy:

- wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, egzekucyjne lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy, w szczególności naruszył harmonogram prac.

§ 10

        - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu wykonywania prac objętych przedmiotem umowy w należytym porządku oraz do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów, takich jak koszty sprzątania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadów technologicznych i śmieci powstałych w związku z użytkowaniem terenu wykonywania prac. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający może zlecić doprowadzenie terenu objętego wykonywaniem prac związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 do porządku innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

        - Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia – po zakończeniu prac określonych w § 1 ust. 1, a przed odbiorem końcowym – terenu tymczasowo przez siebie użytkowanego do stanu nie gorszego niż przed jego przejęciem.

§ 11

Osobą upoważnioną do nadzoru realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest - Kierownik Sekcji Technicznej Pan Artur Bentkowski lub osoba działająca w zastępstwie, a ze strony Wykonawcy ……….………………………………………………………..………….

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy (np. świadectwa kontroli jakości, DTR urządzeń, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, badania i atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i karty wyrobów oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

§ 13

- Przelew wierzytelności (cesja zobowiązań Zamawiającego) wynikających z realizacji niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego, a ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

- Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust.1 jest nieważna.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jako aneks do umowy podpisany przez obie Strony.

- Strony zgodnie ustalają, że zmianie mogą podlegać następujące postanowienia umowy:

- zmiana oznaczenia Stron umowy w wyniku następstwa prawnego,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 5 w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie prac składających się na przedmiot niniejszej umowy w terminie uzgodnionym;

- wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy.

- W sytuacji określonej w ust. 2 pkt 2 termin realizacji przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o okres występowania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.

- W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi pisemnie drugą Stronę o takich okolicznościach. Jeżeli Strony nie zdecydują inaczej Strony będą kontynuować realizację przedmiotu niniejszej umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, przy czym należy szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi siły wyższej.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 16

Spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Klauzula RODO

- Administratorem danych osób uprawnionych do zawarcia umowy i do nadzoru realizacji umowy jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą Gorzyce 44-350 ul. Zamkowa 8 (dalej WOLOiZOL w Gorzycach ) e-mail - woloizol@woloizol.com.pl tel. 324511205 (centrala). Do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych: e-mail: iodo@woloizol.com.pl, tel +48324123156.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, a także - w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust.1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z WOLOiZOL w Gorzycach na podstawie zawartych umów i upoważnionym  na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przedawnienia roszczeń z umowy.

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.